SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 	Załącznik nr 1 do SWZ

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

DLA INWESTYCJI PN.

„Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach Projektu pod nazwą „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej. Kompleksowa rewitalizacja Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej”

INŻYNIER KONTRAKTU będzie prowadzić́ pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być́ prowadzony przez Zespół Inspektorów, którzy posiadają̨ odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU obejmują weryfikację dokumentacji, dotyczącej planowanej inwestycji, będącej w posiadaniu Zamawiającego, jak i dokumentacji projektowej powstającej w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego j.w. Nadzorowanie i rozliczanie Umowy o roboty projektowe i budowlane, poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu a także rozliczenie inwestycji. Rozpoczęcie wykonania Umowy nastąpi w dniu jej podpisania. Natomiast zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, ustalonym w związku z udziałem środków finansowych z Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedsięwzięcia- termin zakończenia inwestycji planowany 17 miesięcy po podpisaniu umowy z wykonawcą robót.

DO OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻEĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCY ZAKRES USŁUG:

- USŁUGI w zakresie nadzoru inwestorskiego, obejmującego:

- kontrolowanie i raportowanie realizacji projektu w zakresie realizacji prac projektowych i robót budowlanych,

- odbywanie regularnych wizyt na budowie,

- udział w cotygodniowych naradach budowlanych zarządzanych przez Zamawiającego i sporządzanie raportów z narad,

- kontrola treści wpisów dokonywanych przez kierownika budowy i pozostałe podmioty procesu budowlanego w dzienniku budowy,

- udostępnianie dokumentów z realizacji kontraktu i udzielanie koniecznych wyjaśnień,

- prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z polskim prawem budowlanym, wymogami Kodeksu cywilnego, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy inżynierskiej oraz sztuki budowlanej,

- koordynowanie prac,

- kontrolę terminowości wykonanych robót,

- uzgadnianie harmonogramu rzeczowego realizacji robót budowlanych z wykonawcą robót budowlanych,

- kontrolę zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniami budowlanymi,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych robót z przepisami prawa, dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną,

- rozwiązywanie problemów technicznych i formalnych w trakcie realizacji zadania (inwestycji),

- żądanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonania poprawek lub ponownego wykonania prac wykonanych wadliwie, a także wstrzymania robót w przypadku zagrożenia lub wystąpienia niezgodności z dokumentacją techniczną,

- zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- wstrzymanie prowadzenia robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,

- podejmowanie decyzji związanych z realizacją robót zgodnie z projektem wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do projektów niewymagającymi opracowania rysunków, wykonywania obliczeń, wykazów, itp. o ile przedmiotowe zmiany nie zwiększą kosztów budowy, po akceptacji Zamawiającego,

- kontrolowanie pracy inspektorów branżowych w zakresie akceptowania lub odrzucenia proponowanych przez podmioty prowadzące roboty, materiałów przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i umową na roboty,

- sprawdzanie dokumentacji odbiorowej, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności świadectw jakości, wyników badań stosowanych materiałów przez podmioty zatrudnione przy realizacji robót oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

- współuczestniczenie w odbiorach wykonania robót budowlanych częściowych i całkowitych,

- USŁUGI w zakresie doradztwa finansowego, obejmującego:

- rozliczanie finansowe projektu, inwestycji, w tym przygotowanie dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność,

- planowanie finansowe inwestycji, w tym sporządzanie harmonogramów płatności w spójności z harmonogramem składania wniosków o płatność w ramach umowy o dofinansowanie projektu,

- kontrolę finansową wykonawców i podwykonawców, w tym w zakresie zgodności realizacji umów pod względem finansowym z harmonogramem składania wniosków o płatność,

- monitorowanie zaawansowania finansowego projektu.

- USŁUGI w zakresie doradztwa technicznego, obejmującego:

- współpracę z Wykonawcą/ami oraz nadzorem inwestorskim w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego postępu prac,

- współudział w przygotowywaniu materiałów do promocji inwestycji,

- nadzór nad prawidłowością stosowania procedur formalnych wynikających z przepisów prawnych m.in. Ustawy Prawo Budowlane,

- przygotowanie i aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji,

- przygotowanie analiz i raportów w części technicznej, zrealizowanych zadań,

- udział w odbiorach częściowych oraz końcowych,

- sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym.

Ponadto Inżynier Kontraktu realizował będzie następujecie zadania:

- Składanie Zamawiającemu, pisemnych raportów każdorazowo po zakończeniu każdego etapu projektu zawierających informacje o czynnościach wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu, stanie zaawansowania Inwestycji. Etapy są ustalane pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu na podstawie Harmonogramu realizacji inwestycji.

- Uczestnictwo we wszelkich spotkaniach dotyczących realizacji Inwestycji, na wniosek Zamawiającego.

- Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych i projektowych inwestycji, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Sprawdzanie kompletność́ dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę̨ opracowanej przez Wykonawcę̨.

- Inżynier Kontraktu będzie mediatorem w polubownym rozstrzyganiu wszelkich sporów powstałych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i będzie zapobiegał sporom.

- Organizowanie i prowadzenie, wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych, (tak często jak będzie to konieczne dla prawidłowego postępu robót) oraz przygotowanie notatek z każdego spotkania w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót.

- Zatwierdzanie materiałów budowlanych i urządzeń́, sprawdzanie dokumentów, zezwoleń́, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z dokumentacją wystawionych przez Wykonawcę̨ robót budowlanych, Kontraktem na projektowanie i roboty.

- Przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość́ wykonania i jakość́ materiałów.

- Kontrola zgodności wykonywania robot z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń́, organizowanie testów jakości przez specjalistyczne laboratoria lub instytucje, jeżeli jest to potrzebne lub wymagane, a w szczególności na prośbę̨ Zamawiającego (koszty tych testów będą̨ ponoszone przez Wykonawcę̨ robot budowlanych lub Zamawiającego).

- Rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach, które mogą̨ okazać́ się̨ niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robot budowlanych.

- Przeprowadzenie odbioru końcowego i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami Kontraktu.

- Rozliczenie Kontraktu na Projektowanie i na Roboty Budowlane, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie.

- Przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę̨ robot, inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie Świadectwa Płatności po ostatecznym ich rozliczeniu.

- Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę̨ robót budowlanych i dostarczenie jej do Zamawiającego w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

- Weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę̨ do uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych.