Załącznik do formularza oferty

Dostawa maszyny wytrzymałościowej na potrzeby realizacji projektu EDIH-SILESIA

Parametry techniczne i funkcjonalne oferowanej maszyny wytrzymałościowej:

Producent  	………………………………………………………….

TYP/ Model 	…………………………………………………………

| Lp. | Wymaganie | Czy spełnia wymagany parametr lub podać wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja o budowie 2-kolumnowej z możliwością postawienia na stole roboczym |  |  |
| 2 | Maksymalny zakres obciążeń |  |  |
| 3 | Konstrukcja ramy o wysokiej sztywności |  |  |
| 4 | Wymiary maszyny (wysokość, szerokość, głębokość) |  |  |
| 5 | Wymiary przestrzeni roboczej (wysokość, szerokość) |  |  |
| 6 | Częstotliwość próbkowania |  |  |
| 7 | Ilość kanałów pomiarowych |  |  |
| 8 | Zakres czujnika siły / głowicy pomiarowej |  |  |
| 9 | Minimalna prędkość testowania |  |  |
| 10 | Maksymalna prędkość testowania |  |  |
| 11 | Powtarzalność pozycji trawersy |  |  |
| 12 | Detekcja pęknięć próbki |  |  |
| 13 | Detekcja przeciążenia |  |  |
| 14 | Moduł sterowania, na którym prezentowane będą bieżące wartości siły i przemieszczenia trawersy, umożliwiający sterowanie maszyną |  |  |
| 15 | Wyłącznik awaryjny na korpusie maszyny |  |  |
| 16 | Wyposażona w uchwyty klinowe, samozaciskowe o obciążalności maksymalnej nie mniejszej niż 5kN lub rozwiązanie równoważne |  |  |
| 17 | Uchwyty klinowe umożliwiające testowanie próbek płaskich o grubości co najmniej od 0 do 7mm. Podać zakres |  |  |
| 18 | Płyty do prób ściskowych. Podać wymiar |  |  |
| 19 | Posiadane wzorcowanie |  |  |
| 20 | Posiada deklarację zgodności CE |  |  |
| 21 | Instrukcja w języku polskim |  |  |
| 22 | Komunikacja z komputerem za pomocą interfejsu: |  |  |
| 23 | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 24 | W pełni kompatybilne z maszyną wytrzymałościową |  |  |
| 25 | Umożliwia przeprowadzanie i analizowania testów ściskania, rozciągania, zginania |  |  |
| 26 | Możliwość tworzenia własnych metod badawczych |  |  |
| 27 | Możliwość rejestracji wideo przeprowadzanego pomiaru |  |  |
| 28 | Możliwość eksportu danych do: |  |  |
| 29 | Oprogramowanie z licencją (darmowa/wieczysta na ile stanowisk) |  |  |
| 30 | Kompatybilna z systemem operacyjnym Windows 10/11 |  |  |

…………………………………….. ………………….……………………………………………………
      Miejscowość, data                                    		    Czytelny podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Oferenta